| Источники накала мощных СВЧ-приборов |
| --- |
| Копелович Е.А., Разумов А.Г., Флат Ф.А. |
|  | Отд. 170 |
| Источник накала обеспечивает регулируемый нагрев нити накала СВЧ-прибора до заданной температуры. |
| Технические параметры: |
| Напряжение на нагрузке - 0÷20В Максимальный ток накала – 40А Напряжение гальванической развязки между цепью нагрузки и питающей сетью – до 30кВ. |
| Область применения: |
| Технологические и исследовательские комплексы, использующие мощные СВЧ-приборы. |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Унифицированное схемно-техническое решение, позволяющее создавать относительно простые и дешевые источники накала. |
| В настоящее время изготовлено и эксплуатируется несколько десятков подобных источников накала в установках для научных исследований и технологических экспериментов. |